## Sheet1
化验检测团队分析仪器采购技术评估对比表
激光粒度仪
项次 | 项目 | 规 格 与 要 求 | 分值
1 | 基本要求 | 1.适用于GB30921.6工业用精对苯二甲酸试验方法 粒度分布的测定分析。 | 10
2 | 技术参数 | 2.原理与分析理论：激光衍射法，米氏及夫琅霍夫理论
3.测量范围：0.01微米~3000微米
4.测量速度：每秒不少于10000次
5.智能全自动对光
6.重复性误差≤±0.5%，准确性误差≤±1%
7.仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立，采用插拔式测量池，便于更换和清洁
8.具有数据输入输出功能
9.湿法分散器，分散体积（250-1000）毫升可变,内置离心式循环泵、搅拌和内置底部平板超声。湿法分散器的离心泵速（0-3500）转/分钟，连续可调。湿法分散器具有内置超声功能，超声强度连续可调，时间可自由设定。
|  | 10.参选仪器软件必须能满足我司自定义粒径分布报告(全测量范围数据),包含但不限于以下粒径参数：小于45微米，大于250微米，平均粒径d50,体积平均粒径D[4,3]，表面积平均粒径D[3,2]等。 | 20
|  | 11.参选之前需与我司现有仪器进行PTA样品粒径数据比对，比对结果必须符合GB/T 30921.6重现性和再现性要求。(否决项) | 40
3 | 行业应用 | 参选仪器品牌必须在国内大型PTA行业中已得到广泛应用。 | 20
4 | 其他要求 | 仪器控制软件能与LIMS（实验室信息管理系统）系统相连接，保证仪器分析数据能上传LIMS； | 5
5 | 备品备件 | 备品备件保证:卖方供货清单中的所有设备、部件应保证15年（或停止生产后10年）以上的备件供应期。 | 5
6 | 交货期 | 合同生效后2个月内交货
7 | 售后服务 | 负责免费安装调试及培训，一年免费保修
8 | 评估分数 | 满分100
9 | 评估结果
核准 |  | 审核 |  | 经办